## RIL
CUESTIONARIO DE AGUAS RESIDUALES
PARAMETROS DE DISEÑO
1 | Caudal promedio de las aguas residuales a tratar |  | m3/h
| Caudal maximo de las aguas residuales a tratar |  | m3/h
| Caudal diario de aguas residuales a tratar |  | m3/day
| Horas de operación al dia |  | Dias de trabajo a la semana
| Se generan lodos |  | Como se eliminan
| Clasificacion general de ril |  | Alcantarillado publico
RIL
Aguas grises
2 | Alcantarillado Publico |  | Cantidad de personas
Litros por persona al dia
3 | Tipo de industria |  | Hoteles
Condominios
Parques tematicos
Trestaurantes
Industrial
Quimica / Farmacia
4 | Destino final de las aguas |  | Descarga en aguas naturales
Riego
Otro
CARACTERIZACION DE LAS AGUAS
5 | Parametro de interés | Unidad | Valor medido | Valor requerido
| DBO5 total | mg/L
| DQO total | mg/L
| DBO5 suspendido | mg/L
| DQO suspendido | mg/L
| SST - Sólidos suspendisis totales | mg/L
| Grasas y aceites | mg/L
| Temperatura | ◦C
pH
| Fosfoto total | mg/L
| Nitrogeno total | mg/L
CARACTERIZACION DE LAS AGUAS
6 | Alcantarillado
| Hay alcantarillado disponible en el sitio |  | Diametro de tubería
| Existen estanques de tratamiento o de almacenamiento de aguas residuaes |  | Capacidad de estanques en m3
Material del estanque
Son de superficie o enterrados